附件

排水设施建设2022年中央预算内投资计划拟安排项目表

单位：万元

| 序号 | 地级 城市 | 县市区 | 项目名称 | 建设内容和规模 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 总投资（剔除征地拆迁费用及无关投资） | 地方资金是否已落实 | 是否纳入内涝治理系统化方案 | 项目（法人）单位及责任人 | 日常监管直接责任单位及责任人 | 审批文件号及 项目代码 | 拟安排资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 84863 |  |  |  |  |  | 32353 |
| 一、城市排水项目 |  |  |  |  |  |  | 40143 |  |  |  |  |  | 19676 |
| 1 | 长沙市 | 天心区 | 南湖港流域排水系统提标改造工程（一期工程） | 实施低排管网提标，建设管径DN2200约1.2公里、管径DN1500约2.2公里；涂新社区完善收集管网，新建截水沟约500米、管径DN500-800排水管约200米；南湖路、书院路、芙蓉路等区域收集系统完善，新建横向截水沟约500米、新建波纹管约200米；管道清淤量2240立方米。 | 2022.3 | 2023.12 | 8711 | 是 | 是 | 长沙市天心区市政设施维护中心 张颖杰 | 天心区住房和城乡建设局 周雄 | 天发改审[2022]31号； 项目代码：2201-430103-04-01-253469 | 3522 |
| 2 | 株洲市 | 市本级 | 石峰大桥西匝道（新东路下穿环线处）内涝风险点整治工程 | 新建排水管道914米，新建排水箱涵433米，排水沟826米，下沉式绿地3018.3平方米及相关附属工程。 | 2022.5 | 2022.12 | 1359 | 是 | 是 | 株洲市城发集团建设投资有限公司 何中成 | 株洲市住建局 孙亚恩 | 株发改审[2017]66号， 项目代码：2202-430200-04-01-657947 | 611 |
| 3 | 衡阳市 | 石鼓区 | 石鼓区黄沙湾排渍站扩建工程 | 建设黄沙湾排渍站，改扩建一处新排渍站，装机4台710千瓦轴流泵组，以及其他配套基础设施建设。 | 2022.2 | 2023.8 | 3684 | 是 | 是 | 石鼓区城市建设投资有限公司 邹波 | 石鼓区政府办 张云 | 石发改审[2020]61号， 项目代码：2020-430407-76-01-045422 | 1657 |
| 4 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 2021年渍水点整治（金东门下游尚书汀湾段排水管网改建和枫树岭社区万家垅渍水点整治）项目 | 新建金东门下游尚书汀湾段DN1200污水管道223米；疏通清理枫树岭社区万家垅地段DN800排水管及其下游箱涵约1707米。 | 2021.12 | 2022.12 | 1170 | 是 | 是 | 岳阳市城市管理和综合执法局 刘其汉 | 岳阳市发展和改革委员会 刘荣 | 岳发改审[2021]70号； 项目代码：2104-430600-04-01-976364 | 526 |
| 5 | 常德市 | 市本级 | 桃花源路管网及路面隐患整治工程 | 开挖修复及更换桃花源路塌陷及脱空部分D400-D800雨污水管网4600米。 | 2022.2 | 2022.12 | 4800 | 是 | 是 | 常德市海绵中心 刘华 | 常德市住建局 何铨 | 常发改投资[2021]378号； 项目代码：2108-430700-04-01-501592 | 2160 |
| 6 | 张家界市 | 武陵源区 | 张家界市武陵源区文丰仙花洞片区排水防涝工程 | 建设排水主干管4100米，检查井201座，雨水沟恢复1800米，排水管网恢复1050米；建设文丰大道排水主干管建设980米等。 | 2022.1 | 2023.3 | 4013 | 是 | 是 | 武陵源区住建局 钟为福 | 武陵源区发改局 毛成云 | 张武发改审批[2021]17号； 项目代码：2104-430811-04-01-695506 | 2407 |
| 7 | 张家界市 | 武陵源区 | 张家界市武陵源区魅力畔山片区排水防涝工程 | 实施卸甲溪、庙湾沟、胡溪峪分别疏浚2800、1200、1200米；实施刘家凹雨污分流500米；实施锣鼓塔排水泄洪设施建设(排水沟渠800米，泄洪口5座)。 | 2022.5 | 2023.5 | 2980 | 是 | 是 | 武陵源区住建局 钟为福 | 武陵源区发改局 毛成云 | 张武发改审批[2022]6号； 项目代码：2201-430811-04-01-556395 | 1788 |
| 8 | 永州市 | 永州经开区 | 永州经开区植物提取基地片区排水设施工程 | 新建植提基地片区排水管网，包含兴盛路、丰泰路、九嶷大道等道路的排水管渠，其中新建雨水管8.2千米，污水管7.8千米，检查井419个。 | 2022.2 | 2023.2 | 5084 | 是 | 是 | 永州市开发建设投资有限公司 卿铁军 | 永州经济技术开发区经济发展局 蒋满华 | 永经开经发投字[2022]1号；项目代码：2202-431171-04-01-877069 | 2287 |
| 9 | 娄底市 | 娄星区 | 娄底市城西给排水管网工程 | 铺设排水管网22600米，铺设给水管网16905米，雨水检查井469座，雨水口78座等。 | 2021.11 | 2023.11 | 6224 | 是 | 是 | 娄底市娄星工业集中区开发建设投资有限公司 周映导 | 娄星区住房和城乡建设局 陈曙光 | 娄星发改[2020]53号； 项目代码：2020-431302-78-01-014163 | 2800 |
| 10 | 湘西州 | 吉首市 | 吉首市科技园路片区内涝治理工程 | 新建D2000 Ⅲ级钢筋混凝土顶管90米，4000×3000 雨水箱涵 973米， 铺设DN500 HDPE污水管 973米等。 | 2022.5 | 2023.4 | 3198 | 是 | 是 | 吉首市谷韵水务市政有限公司 胡梦婷 | 吉首市公用事业服务中心 周双银 | 吉发改发[2021]131号； 项目代码：2104-433101-04-01-700335 | 1918 |
| 二、县城排水项目 |  |  |  |  |  |  | 44720 |  |  |  |  |  | 12677 |
| 11 | 株洲市 | 攸 县 | 攸县大市场雪花片区低排渠清淤、改造工程 | 实施大市场至排渍站低排渠3500米清淤改造（清淤工程量约15000立方米），增加检查井70座，新建4米×3米箱涵700米。 | 2022.6 | 2024.6 | 2755 | 是 | 是 | 攸县市政园林服务中心 刘忠良 | 攸县城市管理和综合执法局 陈义勇 | 攸发改审[2021]10号； 项目代码2101-430223-04-05-768068 | 1069 |
| 12 | 衡阳市 | 衡东县 | 衡东县金花港防洪排涝工程 | 新建金花港排渣站、新建雨水干管引流至金堰路排渍泵站，金花港两边砌筑防洪堤等。 | 2022.6 | 2023.12 | 4993 | 是 | 是 | 衡东县住房和城乡建设局 刘晓红 | 衡东县发展和改革局 周志波 | 东发改批[2020]28号， 项目代码：2020-430424-78-01-012582 | 922 |
| 13 | 邵阳市 | 隆回县 | 隆回县城易涝点（汽车总站与沿江北路）改造项目 | 实施汽车总站雨水管网建设工程，新建管网1295米。其中主管网长度为945米，支管网350米。实施沿江北路雨水管网建设工程，新建管网1110米，其中主管长度为860米，支管网250米。 | 2022.6 | 2022.12 | 2086 | 是 | 是 | 隆回县住房和城乡建设局 周玉科 | 隆回县发展和改革局 彭文波 | 隆发改审批[2022]5号； 项目代码：2202-430524-04-01-471738 | 1215 |
| 14 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县排水设施建设泵站工程 | 新建罗家垄泵站，泵站设计流量为0.57立方米/秒，装机90千瓦。拆除重建黄沙洲泵站，泵站设计流量为1.14立方米/秒，装机155千瓦。改造天岳广场站，泵站总装机96千瓦。 | 2022.8 | 2023.12 | 2410 | 是 | 是 | 平江县水利局 欧阳良 | 平江县发展和改革局 陈强 | 平发改审[2022]19号； 项目代码：2201-430626-04-01-116256 | 1215 |
| 15 | 常德市 | 临澧县 | 田家河排涝泵站建设 | 新建泵房排涝流量8.4立方米/秒、装机功率 450千瓦。 | 2022.3 | 2022.12 | 1500 | 是 | 是 | 临澧县城市建设投资开发有限公司 胡凯辉 | 临澧县住建局 李扬 | 临发改审批[2022]6号； 项目代码：2202-430724-04-05-419599 | 461 |
| 16 |  | 临澧县 | 金宝滩排涝泵站建设 | 新建泵房排涝流量9立方米/秒、装机功率 450千瓦。 | 2022.3 | 2022.12 | 1500 | 是 | 是 | 临澧县城市建设投资开发有限公司 胡凯辉 | 临澧县住建局 李扬 | 临发改审批[2022]7号； 项目代码：2202-430724-04-05-706798 | 461 |
| 17 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利县幸福路及周边排水设施提质改造项目 | 实施幸福路路面及人行道海绵化改造，改建道路排水主管，周边小区等排水设施接入改造。改建幸福路及周边排水主管网2.2千米，支管1.7千米。 | 2022.5 | 2023.12 | 3400 | 是 | 是 | 慈利县住建局 陈亭屹 | 慈利县发展和改革局 于富银 | 慈发改投资[2021]8号； 项目代码：2101-430821-04-01-691766 | 849 |
| 18 | 益阳市 | 南县 | 南县县城城区道路排水设施改造二期建设项目 | 新建雨水管道工程25460米、疏通污水管道工程13850米、改扩建排水管网11220米，实施排水泵站提质改造、完善雨水检查井等附属设施。 | 2022.2 | 2023.2 | 5480 | 是 | 是 | 南县城乡发展投资有限公司 彭献 | 南县住房和城乡建设局 洪少顺 | 南发改审[2022]8号； 项目代码：2201-430921-04-01-726611 | 1215 |
| 19 | 郴州市 | 永兴县 | 永兴县龙山北路延伸段雨污排水管网项目 | 实施龙山北路延伸段新建DN2000雨水管网4千米、DN800污水管网4千米，新建雨水检查井45个，污水检查井50个等。 | 2022.8 | 2024.12 | 7110 | 是 | 是 | 永兴县住建局 刘永建 | 永兴县发改局 胡小平 | 永发改复[2022]9号； 项目代码：2201-431023-04-01-706303 | 922 |
| 20 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县舜华大道片区排水防涝项目 | 新建泵站1座，排水管9984米等。 | 2022.5 | 2024.12 | 5502 | 是 | 是 | 宁远县城市管理和综合执法局 欧阳胜辉 | 宁远县发展和改革局 郑凯午 | 宁发改审批[2021]7号； 项目代码：2101-431126-04-01-630350 | 922 |
| 21 | 怀化市 | 会同县 | 会同县应急排涝工程 | 维修清理左干渠及城市主箱涵3千米、新建2座雨水提升泵站等相关配套设施、改造2座蓄水山塘等相关配套设施。 | 2022.6 | 2023.6 | 2200 | 是 | 是 | 会同县住房和城乡建设局 张秀云 | 会同县发展和改革局 唐鉴峰 | 会发改投资[2020]5号； 项目代码：2020-431225-76-01-012651 | 922 |
| 22 | 娄底市 | 新化县 | 新化县梅苑市政排水设施建设项目一期 | 新建梅苑片区青峰路、望城路等道路上7840米排水管网及配套检查井155座、2500立方米/天提升泵站一座。 | 2022.3 | 2023.9 | 1700 | 是 | 是 | 新化高新技术产业开发投资开发有限责任公司刘林华 | 新化高新技术产业开发区 段智洪 | 新发改投资[2021]98号； 项目代码：2104-431322-04-01-475009 | 639 |
| 23 |  | 新化县 | 新化县大码头片区市政排水设施建设项目一期 | 敷设长度为1560米雨水管道；敷设DN600污水管道，长度523米；修复改造现有排洪管道设施，新建4立方米/秒雨水提升泵站1座，配套建设5000立方米调蓄池。 | 2022.6 | 2023.6 | 1922 | 是 | 是 | 新化县安居集团有限公司 刘元清 | 新化县住房保障服务中心 李建雄 | 新发改投资[2021]94号； 项目代码：2104-431322-04-01-245955 | 723 |
| 24 | 湘西州 | 龙山县 | 龙山县民安老城区城东片区排水防涝设施建设 | 建设新城大道、城东路、城东片区学校等市政雨水管网5.65千米；城市数字化综合信息管理平台建设1处、易涝点改造16处等。 | 2022.3 | 2023.10 | 2162 | 是 | 是 | 龙山县城市建设投资开发集团有限公司 田宏应 | 龙山县住房和城乡建设局 彭涛 | 龙发改投[2021]2号； 项目代码：2120-433130-04-01-642380 | 1142 |